## BG366便携温度计

所属分类：温湿度测量 | 所属品牌：Blue Gizmo

BG366便携温度计

型号:BG366

*防水

*最大/最小选择

*自动关机

*把握功能

技术参数:

| 温度范围: | -40℃~200℃ |
| --- | --- |
| 操作温度 | -20℃~50℃ |
| 记录: | 高/低温 |
| 电子精确度: | 从1~10级 |
| 分辨率: | 0.1℃ |
| 探头长度: | 110mm(耐热) |
| 电池: | 1.5V钮扣电池 |
| 探头类型: | 不锈钢探头 |