## Blue Gizmo 食品温度计

所属分类：温湿度测量 | 所属品牌：Blue Gizmo

肉类温度计  型号：BG-GA-1

测量范围：54 – 88℃

200mm不锈钢探头

不锈钢夹

咖啡温度计 型号：BG-GA-2

测量范围：-10 – 100℃

200mm不锈钢探头

不锈钢夹

突出温度指示

咖啡温度计 型号：BG-GA-21

测量范围：-10 – 100℃

150mm不锈钢探头

不锈钢夹

突出温度指示

糖果/果冻/油炸温度计  型号：GB-GA-3

测量范围：90 – 210℃

150mm不锈钢探头

不锈钢夹

温度指示

烘烤温度计 型号：BG-GA-4

测量范围：50 – 300℃

色标指示更快阅读

冷藏温度计 型号：BG-GA-5

测量范围：-30 – 30℃

色标指示更快阅读