## LIGNO木材湿度计

所属分类：温湿度测量 | 所属品牌：LIGNOMAT

利格诺LIGNO木材湿度计
美国LIGNOMAT

产品介绍:

保护盖兼作把手之用.

便携式尺寸,小巧轻便.

省电设计,使用时才启动电源.

产品规格

| 范 围 : | 6 – 20% 6 – 36%MINILIGNO-E |
| --- | --- |
| 探 针 : | 5.5mm&9.0mm |
| 型 式 : | 迷你型, 跳指示灯 |
| 显 示 : | LED |
| 设 定 : | 树种选择开关2段分类二及三 |
| 电 源 : | 9 V x 1 干电池 |
| 重 量 : | 180g |
| 尺 寸 : | 70 x140 x25mm |
| 型 号 : | LIGNO / LIGNO-E |